化学学院实验室安全检查记分明细

| 类别 | 序号 | 细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室安全管理 | 101 | 实验室长期不指定安全员 | 1 |
|  | 102 | 实验室长期无值日排班表 | 1 |
|  | 103 | 实验室安全日志长期漏填 | 1 |
|  | 104 | 实验室门外信息牌内容不全面不准确 | 1 |
|  | 105 | 实验室钥匙未在办公室或传达室备份 | 1 |
|  | 106 | 实验室安全设备不齐全 | 2 |
|  | 107 | 实验室没有落实危险化学品柜双人双锁 | 2 |
|  | 108 | 实验室人员未接受安全教育培训 | 3 |
|  | 109 | 过夜实验没有申请 | 3 |
|  | 110 | 不配合检查人员工作 | 3 |
| 实验室环境安全 | 201 | 实验台面不整洁，长期摆放混乱 | 1 |
|  | 202 | 实验室内长期存放过多纸箱木箱或废旧家具设备 | 1 |
|  | 203 | 实验室卫生长期无人打扫 | 1 |
|  | 204 | 垃圾桶过满且长期无人清理 | 1 |
|  | 205 | 实验室门的观察窗长期被遮挡，影响观察 | 1 |
|  | 206 | 在实验室内饲养动物 | 1 |
|  | 207 | 实验室内存放食品、饮料或放置无关生活用品 | 1 |
|  | 208 | 实验室内有人的情况下锁门 | 2 |
|  | 209 | 在实验室内烧煮食物 | 2 |
|  | 210 | 在实验室内使用可燃性蚊香 | 2 |
|  | 211 | 封堵实验室门及楼道门 | 2 |
|  | 212 | 使用纸箱等易燃物当垃圾桶 | 2 |
|  | 213 | 占用消防通道 | 3 |
|  | 214 | 在实验室内吸烟、喝酒 | 3 |
| 实验室水电安全 | 301 | 直接用自来水冷却回流 | 1 |
|  | 302 | 不用水时未关闭水龙头，水管跑冒滴漏 | 1 |
|  | 303 | 乱拉乱接电线、电线混乱、电线金属裸露 | 1 |
|  | 304 | 水槽边安装电源插座，且没有防护挡板或防护罩 | 1 |
|  | 305 | 接线板直接放在地面 | 1 |
|  | 306 | 多个接线板串联 | 2 |
|  | 307 | 电源插座及电线严重老化 | 2 |
|  | 308 | 电源插座超负荷使用 | 2 |
|  | 309 | 多个大功率仪器使用同一个接线板 | 3 |
| 化学试剂安全 | 401 | 废试剂桶无标识或不按要求进行标记 | 1 |
|  | 402 | 废试剂桶敞口放置 | 1 |
|  | 403 | 废试剂长期存放，无人清理 | 1 |
|  | 404 | 废试剂瓶随意丢弃 | 1 |
|  | 405 | 试剂瓶敞口放置 | 1 |
|  | 406 | 试剂或样品无相应的标签和注释 | 1 |
|  | 407 | 试剂叠放 | 1 |
|  | 408 | 废试剂未按标记类别倒入相应的废试剂桶中 | 2 |
|  | 409 | 易制毒、易制爆化学品使用台账未填写或填写混乱 | 2 |
|  | 410 | 实验室中存放有非正规渠道购买的剧毒化学品 | 2 |
|  | 411 | 易制毒、易制爆化学品未存放在专用试剂柜中 | 2 |
|  | 412 | 用非专用的容器盛放试剂 | 2 |
|  | 413 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂、固体与液体混放 | 2 |
|  | 414 | 试剂或样品大量在外放置，未入柜 | 2 |
|  | 415 | 试剂存放柜门未贴清单或清单长期未更新 | 2 |
|  | 416 | 易挥发性试剂放置在热源旁边 | 2 |
|  | 417 | 试剂不粘贴二维码 | 2 |
|  | 418 | 向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 | 3 |
|  | 419 | 试剂或样品存量过大 | 3 |
| 实验设备安全 | 501 | 气体钢瓶无固定链保护 | 1 |
|  | 502 | 气体钢瓶无橡胶圈保护 | 1 |
|  | 503 | 实验结束后，气体钢瓶总阀未关闭 | 1 |
|  | 504 | 未使用塑料手把金属机身的电吹风 | 1 |
|  | 505 | 使用破损量筒、试管等玻璃器皿的现象 | 1 |
|  | 506 | 气体管路连接不正确、选材不适合，有破损老化现象 | 2 |
|  | 507 | 冰箱、冰柜未按要求改装 | 2 |
|  | 508 | 冰箱、烘箱等设备超期服役 | 2 |
|  | 509 | 易燃、助燃气体钢瓶放置在室内且无防爆柜保护 | 2 |
|  | 510 | 钢瓶柜、危险化学品试剂柜未通电打开 | 2 |
|  | 511 | 洗眼器未盖紧或长期未使用 | 2 |
|  | 512 | 冰箱、冰柜内存放易挥发性溶剂且没有密封 | 2 |
|  | 513 | 通风橱内乱放化学试剂、玻璃仪器或杂物 | 2 |
|  | 514 | 通风橱、实验台的柜子内存放纸箱等易燃物 | 2 |
|  | 515 | 易燃、助燃气体钢瓶混放 | 3 |
|  | 516 | 烘箱内或附近放置易燃物品 | 3 |
| 实验人员个人防护 | 601 | 实验操作时不穿实验服 | 1 |
|  | 602 | 实验操作时长头发没有扎起 | 1 |
|  | 603 | 实验室里穿拖鞋、短裤、裙子 | 1 |
|  | 604 | 加热、蒸馏等危险实验操作不戴护目镜 | 3 |
| 实验操作安全 | 701 | 实验操作时使用破损玻璃器皿 | 1 |
|  | 702 | 实验操作时听音乐、看视频 | 1 |
|  | 703 | 搅拌器空开 | 1 |
|  | 704 | 普通反应瓶密闭实验并且没接空气或氮气 | 2 |
|  | 705 | 电磁搅拌直接加热非水体系 | 2 |
|  | 706 | 使用热得快等简易装置进行加热 | 2 |
|  | 707 | 油浴温度过高、冒烟 | 3 |
|  | 708 | 使用明火加热 | 3 |
|  | 709 | 加热实验无人看管 | 3 |
|  | 710 | 减压实验无人看管 | 3 |
|  | 711 | 机械搅拌无人看管 | 3 |
|  | 712 | 滴加实验无人看管 | 3 |
|  | 713 | 在通风橱外进行涉及有毒物质的实验或不开通风 | 3 |

注：

- 如在安全检查中发现有危害实验室安全的行为但未在该记分明细中注明的，其分值由学院安全管理委员会认定。

- 学院安全管理委员会将根据实际情况和有效性，定期对该记分明细进行调整。